## Leia-me
ANDONIZE
Checklist de manutenção predial — um checklist por tipo de ronda
Uma folha por ronda: escolha o local e os itens do tipo daquela ronda aparecem, com os dados do local no topo. Vêm 11 tipos prontos — ronda geral do condomínio, edifício comercial, elétrica, hidráulica, combate a incêndio, climatização, elevadores, cobertura e fachada, piscina e lazer, portaria e garagem — com cerca de 30 itens cada, em três blocos. O histórico fica na última aba.
A ordem das abas é a ordem do trabalho
1. «Tipos» — os tipos de checklist | Os 11 tipos que a planilha conhece e quando usar cada um. Para um tipo seu, acrescente uma linha aqui e os itens dele em «Itens por tipo».
2. «Locais» — cada área ou sistema | Código, local ou sistema, tipo de checklist (escolha na lista), endereço ou bloco, responsável e contato. É o que aparece no topo da folha.
3. «Checklist» — imprima e leve | Escolha o código no alto — a lista mostra «código · local» — e os itens do tipo daquela ronda aparecem. Imprima (Ctrl+P) e entregue a quem faz a ronda.
4. «Itens por tipo» — a biblioteca | Uma linha por item, por tipo, na ordem em que aparece na folha; a coluna «É bloco?» marca os cabeçalhos dos blocos. Reescreva, apague ou acrescente à vontade dentro das linhas do tipo.
5. «Histórico» — uma linha por ronda | Quando a folha volta, lance data, horários, local, quantos itens ficaram N.OK, as leituras (nível do gerador, pH, pressão do hidrante), as ocorrências e a O.S. aberta.
Como marcar
OK | O item está como deve estar (o portão trava, o extintor está lacrado e na validade, o nível está normal).
N.OK | Não está — descreva na observação o que foi visto e onde, e se algo já foi feito na hora (lâmpada trocada, calha limpa).
N/A | Não se aplica a este local (gerador num prédio sem gerador, piscina infantil onde só há a adulta).
Leitura | Itens com «(anotar)» pedem um número ou uma data: nível do tanque do gerador, pH e cloro, pressão do hidrante, data da última limpeza dos reservatórios. Registre no histórico.
Área sem risco para uso? | Item de segurança N.OK (portão sem trava na piscina, extintor faltando, guarda-corpo solto, cheiro de gás) pede isolar a área e registrar quem decidiu e a O.S. aberta.
A ronda não substitui a empresa especializada
Esta planilha | É o que o zelador, o porteiro, o técnico predial ou o síndico conferem por conta própria, entre as visitas das empresas contratadas — o que se vê, se testa no botão e se anota.
A manutenção técnica | Elevadores, subestação, chiller, SPDA, extintores e sistemas de alarme têm manutenção obrigatória por empresa habilitada, com laudo e ART. O checklist confere se ela aconteceu e se o que ela deixou continua em ordem.
O de inspeção | A planilha de checklist de inspeção (andonize.com/materiais/checklist-de-inspecao) responde outra pergunta: cada item tem criticidade, e o que reprova vira nota e plano de ação. Para a ronda do dia a dia, esta aqui basta.
A guarda contra erro silencioso
Na «Checklist»: o filtro velho | O filtro do Excel NÃO se recalcula quando você troca o local — linhas ocultas continuam ocultas e itens a mais ficam escondidos. Ao trocar o código, reaplique o filtro (Dados › Reaplicar) ou mostre todas as linhas da região antes de imprimir.
Antes de começar
Apague os dados de exemplo | Vêm 11 locais (um por tipo) e cinco rondas de exemplo para você ver o histórico funcionando. As datas são relativas a hoje, por isso aparecem como fórmula: apague e digite as suas.
Requisitos | Excel 2010 ou superior, Google Sheets ou LibreOffice. Sem macro e sem fórmula matricial.
Até onde esta planilha vai | 40 locais, 11 tipos com até 45 itens cada e 200 rondas no histórico. Passou disso, copie a aba ou o arquivo por ano.
Versão personalizada | Em andonize.com/materiais/checklist-de-manutencao-predial você monta o checklist de um tipo com o seu logo, a sua cor e só os itens que interessam, e baixa esta mesma planilha ou o PDF — sem cadastro.
Feita por quem faz o Andonize
No app | Aqui a folha vai impressa e o resultado volta digitado. No Andonize a ronda é respondida no celular, com foto e localização em cada item, offline no Android, e o PDF sai com o seu logo.
Versão 1.0 · setembro de 2026
Uso e direitos | Planilha gratuita da Andonize. Uso livre na sua empresa, no seu condomínio e com os seus clientes, inclusive comercial. Não é permitido revender, redistribuir como material próprio nem publicar para download em outro site.

## Tipos
Tipos de checklist
Tipo | Quando usar | Itens na folha
Condomínio residencial | A ronda diária ou semanal do zelador por todo o condomínio.
Edifício comercial | Prédio de escritórios, loja, agência ou clínica — a ronda de facilities.
Instalações elétricas | Quadros, iluminação, subestação e SPDA — a conferência de quem cuida do prédio.
Hidráulica e reservatórios | Caixas d'água, bombas, esgoto, gás e pontos de água do prédio.
Combate a incêndio | Extintores, hidrantes, alarme, iluminação de emergência e rotas — a conferência mensal do prédio.
Climatização | Ar-condicionado, exaustão e ventilação dos ambientes — a parte do prédio no PMOC.
Elevadores | O que o zelador e o síndico conferem entre as visitas da empresa de manutenção.
Cobertura e fachada | Telhado, calhas, fachada, esquadrias, muros e jardins — a ronda depois da chuva.
Piscina e lazer | Piscina, sauna, academia, salão de festas, churrasqueira e playground.
Portaria e segurança | Portões, interfone, câmeras, cerca elétrica, controle de acesso e iluminação.
Garagem | Garagens cobertas, subsolos e estacionamentos abertos.

## Locais
Locais — cada área ou sistema que recebe uma ronda
Código | Local / sistema | Tipo de checklist | Endereço / bloco | Responsável | Contato | Observação | Rótulo (não edite)
COND-A | Torre A — 12 pavimentos | Condomínio residencial | Rua das Acácias, 120 — Torre A | Sr. Jorge (zelador) | (11) 9 8888-0001 | Ronda todo dia útil
COM-01 | Sede administrativa — 4 pavimentos | Edifício comercial | Av. Central, 900 | Ana (facilities) | (11) 9 8888-0002 | Ronda no início do expediente
ELE-QGBT | Quadro geral de baixa tensão | Instalações elétricas | Subsolo 1 — sala elétrica | Marcos (técnico predial) | (11) 9 8888-0003 | Ronda semanal; termografia anual
HID-01 | Reservatórios e casa de bombas | Hidráulica e reservatórios | Cobertura e subsolo 2 | Marcos (técnico predial) | (11) 9 8888-0003 | Limpeza dos reservatórios a cada 6 meses
INC-01 | Sistema de combate a incêndio — prédio todo | Combate a incêndio | Todos os pavimentos | Ana (facilities) | (11) 9 8888-0002 | Ronda mensal; AVCB vence em 03/2027
CLI-01 | Climatização — pavimentos 1 a 4 | Climatização | Todos os ambientes climatizados | Ana (facilities) | (11) 9 8888-0002 | PMOC com a empresa contratada; ronda mensal
ELV-01 | Elevador social 1 — Torre A | Elevadores | Torre A — hall social | Sr. Jorge (zelador) | (11) 9 8888-0001 | Empresa de manutenção: visita mensal
COB-01 | Cobertura e fachada — Torre A | Cobertura e fachada | Torre A — cobertura e perímetro | Marcos (técnico predial) | (11) 9 8888-0003 | Ronda mensal e após chuva forte
LAZ-01 | Piscina adulto e infantil | Piscina e lazer | Área de lazer — térreo | Sr. Jorge (zelador) | (11) 9 8888-0001 | Tratamento da água todo dia útil
POR-01 | Portaria principal | Portaria e segurança | Portaria — Rua das Acácias, 120 | Sr. Jorge (zelador) | (11) 9 8888-0001 | Ronda a cada troca de turno
GAR-S1 | Garagem — subsolo 1 | Garagem | Subsolo 1 — 80 vagas | Sr. Jorge (zelador) | (11) 9 8888-0001 | Ronda diária; exaustão por detector de CO

## Checklist
Nome da empresa
Local (código): |  | COND-A · Torre A — 12 pavimentos | Data: |  |  |  | Escolha o código e imprima (Ctrl+P). Ao trocar, reaplique o filtro.
Local / sistema: |  |  | Tipo:
Endereço / bloco: |  |  | Executante:
Responsável: |  |  | Início — término:
Contato: |  |  | Ocorrência / O.S. nº:
Ronda anterior em: |  |  | Conferido por:
OK = conforme · N.OK = não conforme (descreva na observação) · N/A = não se aplica
RONDA
Nº | Verificação |  | OK | N.OK | N/A | Observação / leitura
Ocorrências encontradas e providências tomadas
Área sem risco para uso? ( ) Sim ( ) Não — isolar e registrar: ______________________________
Executante |  | Zelador / responsável do local |  |  | Síndico / gestor
Modelo gratuito Andonize · andonize.com/materiais/checklist-de-manutencao-predial

## Itens por tipo
Itens por tipo — a biblioteca da folha |  |  |  | Cada tipo tem 48 linhas reservadas (3 blocos + até 45 itens). Deixe a linha em branco para tirar um item; não apague a coluna Chave.
Tipo | Ordem | Item (ou nome do bloco) | É bloco? | Chave (não edite)
Condomínio residencial | 1 | 1 · Acessos e áreas comuns | 1
Condomínio residencial | 2 | Portão de pedestres fechando e travando sozinho | 0
Condomínio residencial | 3 | Portão de veículos abrindo, fechando e parando no obstáculo | 0
Condomínio residencial | 4 | Interfone e porteiro eletrônico chamando os apartamentos | 0
Condomínio residencial | 5 | Iluminação do hall, das escadas e das garagens acesa | 0
Condomínio residencial | 6 | Sensores de presença e fotocélulas ligando as luzes | 0
Condomínio residencial | 7 | Elevadores em funcionamento, nivelando no andar | 0
Condomínio residencial | 8 | Escadas desobstruídas, com corrimão firme e piso íntegro | 0
Condomínio residencial | 9 | Portas corta-fogo fechando sozinhas e sem calço | 0
Condomínio residencial | 10 | Lixeiras e área de lixo limpas, sem acúmulo ou odor | 0
Condomínio residencial | 11 | Piso das áreas comuns seco, sem trinca ou desnível novo | 0
Condomínio residencial | 12 | 2 · Instalações e casas de máquinas | 1
Condomínio residencial | 13 | Casa de bombas sem vazamento, com bombas alternando | 0
Condomínio residencial | 14 | Nível dos reservatórios superior e inferior normal | 0
Condomínio residencial | 15 | Quadros elétricos fechados, sem cheiro de queimado | 0
Condomínio residencial | 16 | Gerador com combustível acima do mínimo (anotar o nível) | 0
Condomínio residencial | 17 | Teste semanal do gerador feito e registrado | 0
Condomínio residencial | 18 | Casa de máquinas do elevador trancada e sem material | 0
Condomínio residencial | 19 | Central de gás sem cheiro, com registro e sinalização | 0
Condomínio residencial | 20 | Medidores de água e gás sem vazamento ou lacre rompido | 0
Condomínio residencial | 21 | Antena, SPDA e para-raios sem cabo solto ou corroído | 0
Condomínio residencial | 22 | Sem infiltração ou mancha nova em teto, parede ou subsolo | 0
Condomínio residencial | 23 | 3 · Segurança, incêndio e limpeza | 1
Condomínio residencial | 24 | Extintores no lugar, lacrados e dentro da validade | 0
Condomínio residencial | 25 | Hidrantes com mangueira, esguicho e chave; abrigo fechado | 0
Condomínio residencial | 26 | Iluminação de emergência acendendo no teste | 0
Condomínio residencial | 27 | Rotas de fuga e saídas de emergência desobstruídas | 0
Condomínio residencial | 28 | Câmeras gravando e monitores da portaria funcionando | 0
Condomínio residencial | 29 | Cerca elétrica ou muro sem falha, com alarme armando | 0
Condomínio residencial | 30 | Piscina, playground e academia limpos e sem risco visível | 0
Condomínio residencial | 31 | Jardim regado, podado e sem água parada (dengue) | 0
Condomínio residencial | 32 | Calçada e fachada sem reboco solto ou vidro quebrado | 0
Condomínio residencial | 33 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Condomínio residencial | 34 |  | 0
Condomínio residencial | 35 |  | 0
Condomínio residencial | 36 |  | 0
Condomínio residencial | 37 |  | 0
Condomínio residencial | 38 |  | 0
Condomínio residencial | 39 |  | 0
Condomínio residencial | 40 |  | 0
Condomínio residencial | 41 |  | 0
Condomínio residencial | 42 |  | 0
Condomínio residencial | 43 |  | 0
Condomínio residencial | 44 |  | 0
Condomínio residencial | 45 |  | 0
Condomínio residencial | 46 |  | 0
Condomínio residencial | 47 |  | 0
Condomínio residencial | 48 |  | 0
Edifício comercial | 1 | 1 · Ambientes e conforto | 1
Edifício comercial | 2 | Recepção, corredores e salas limpos e organizados | 0
Edifício comercial | 3 | Iluminação de todas as áreas acesa, sem lâmpada queimada | 0
Edifício comercial | 4 | Ar-condicionado ligando e refrigerando em cada ambiente | 0
Edifício comercial | 5 | Temperatura dos ambientes dentro do combinado (anotar) | 0
Edifício comercial | 6 | Banheiros limpos, com papel, sabonete e descarga funcionando | 0
Edifício comercial | 7 | Copa limpa, com geladeira, micro-ondas e bebedouro funcionando | 0
Edifício comercial | 8 | Filtro do bebedouro dentro da validade | 0
Edifício comercial | 9 | Portas, fechaduras e maçanetas funcionando | 0
Edifício comercial | 10 | Persianas, vidros e divisórias íntegros | 0
Edifício comercial | 11 | Mobiliário sem quebra ou risco (cadeira, mesa, armário) | 0
Edifício comercial | 12 | 2 · Instalações | 1
Edifício comercial | 13 | Quadros elétricos fechados, identificados e sem aquecimento | 0
Edifício comercial | 14 | Tomadas e interruptores sem trinca, cheiro ou aquecimento | 0
Edifício comercial | 15 | Nobreak e rack de rede ligados, sem alarme sonoro | 0
Edifício comercial | 16 | Sala técnica ou de servidores climatizada e trancada | 0
Edifício comercial | 17 | Elevadores funcionando, nivelando e com certificado exposto | 0
Edifício comercial | 18 | Sem vazamento em torneiras, válvulas, caixas acopladas e ralos | 0
Edifício comercial | 19 | Reservatório com nível normal e tampa fechada | 0
Edifício comercial | 20 | Bombas de recalque e de incêndio sem vazamento ou ruído | 0
Edifício comercial | 21 | Sem infiltração, goteira ou mancha nova em teto e parede | 0
Edifício comercial | 22 | Gerador com combustível e teste da semana registrado | 0
Edifício comercial | 23 | 3 · Segurança e incêndio | 1
Edifício comercial | 24 | Extintores no lugar, lacrados e dentro da validade | 0
Edifício comercial | 25 | Hidrantes completos e abrigos fechados e desobstruídos | 0
Edifício comercial | 26 | Iluminação de emergência acendendo no teste | 0
Edifício comercial | 27 | Alarme de incêndio e detectores sem falha na central | 0
Edifício comercial | 28 | Rotas de fuga, escadas e saídas desobstruídas e sinalizadas | 0
Edifício comercial | 29 | Portas corta-fogo fechando sozinhas, sem calço | 0
Edifício comercial | 30 | Controle de acesso (catracas, crachás) funcionando | 0
Edifício comercial | 31 | Câmeras gravando e alarme armando fora do expediente | 0
Edifício comercial | 32 | Brigada, plano de abandono e AVCB dentro da validade | 0
Edifício comercial | 33 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Edifício comercial | 34 |  | 0
Edifício comercial | 35 |  | 0
Edifício comercial | 36 |  | 0
Edifício comercial | 37 |  | 0
Edifício comercial | 38 |  | 0
Edifício comercial | 39 |  | 0
Edifício comercial | 40 |  | 0
Edifício comercial | 41 |  | 0
Edifício comercial | 42 |  | 0
Edifício comercial | 43 |  | 0
Edifício comercial | 44 |  | 0
Edifício comercial | 45 |  | 0
Edifício comercial | 46 |  | 0
Edifício comercial | 47 |  | 0
Edifício comercial | 48 |  | 0
Instalações elétricas | 1 | 1 · Quadros e proteções | 1
Instalações elétricas | 2 | Sala elétrica trancada, limpa, seca e sem material guardado | 0
Instalações elétricas | 3 | Quadros fechados, com tampa, identificação e diagrama | 0
Instalações elétricas | 4 | Sem cheiro de queimado, zumbido ou ponto quente na tampa | 0
Instalações elétricas | 5 | Disjuntores identificados por circuito e sem aquecimento | 0
Instalações elétricas | 6 | DR (diferencial) desarmando no botão de teste | 0
Instalações elétricas | 7 | DPS (protetor de surto) com indicador verde (sem falha) | 0
Instalações elétricas | 8 | Aterramento visível e conectado nos quadros | 0
Instalações elétricas | 9 | Sem fio exposto, emenda solta ou gambiarra em quadro | 0
Instalações elétricas | 10 | Corrente por fase no quadro geral (anotar, se houver medidor) | 0
Instalações elétricas | 11 | Tensão entre fases e neutro normal (anotar, técnico) | 0
Instalações elétricas | 12 | 2 · Iluminação e pontos de uso | 1
Instalações elétricas | 13 | Iluminação das áreas comuns sem lâmpada queimada | 0
Instalações elétricas | 14 | Sensores de presença e relés fotoelétricos funcionando | 0
Instalações elétricas | 15 | Luminárias fixas, sem difusor caído ou quebrado | 0
Instalações elétricas | 16 | Iluminação externa e de fachada acendendo à noite | 0
Instalações elétricas | 17 | Tomadas e interruptores sem trinca, cheiro ou aquecimento | 0
Instalações elétricas | 18 | Tomadas de área molhada protegidas por DR | 0
Instalações elétricas | 19 | Eletrocalhas, eletrodutos e caixas de passagem tampadas | 0
Instalações elétricas | 20 | Cabos sem ressecamento, roedura ou exposição | 0
Instalações elétricas | 21 | Iluminação de emergência acendendo no teste | 0
Instalações elétricas | 22 | Extensões e benjamins fora de uso permanente | 0
Instalações elétricas | 23 | 3 · Subestação, gerador e SPDA | 1
Instalações elétricas | 24 | Cabine ou transformador sem vazamento de óleo ou ruído | 0
Instalações elétricas | 25 | Cabine trancada, sinalizada e com acesso só para habilitado | 0
Instalações elétricas | 26 | Gerador com combustível acima do mínimo (anotar o nível) | 0
Instalações elétricas | 27 | Teste semanal do gerador em carga feito e registrado | 0
Instalações elétricas | 28 | Chave de transferência automática comutando no teste | 0
Instalações elétricas | 29 | Baterias do gerador e do nobreak sem vazamento ou estufamento | 0
Instalações elétricas | 30 | SPDA: descidas, conexões e captores sem corrosão ou rompimento | 0
Instalações elétricas | 31 | Laudo do SPDA e medição de aterramento dentro da validade | 0
Instalações elétricas | 32 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Instalações elétricas | 33 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Instalações elétricas | 34 |  | 0
Instalações elétricas | 35 |  | 0
Instalações elétricas | 36 |  | 0
Instalações elétricas | 37 |  | 0
Instalações elétricas | 38 |  | 0
Instalações elétricas | 39 |  | 0
Instalações elétricas | 40 |  | 0
Instalações elétricas | 41 |  | 0
Instalações elétricas | 42 |  | 0
Instalações elétricas | 43 |  | 0
Instalações elétricas | 44 |  | 0
Instalações elétricas | 45 |  | 0
Instalações elétricas | 46 |  | 0
Instalações elétricas | 47 |  | 0
Instalações elétricas | 48 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 1 | 1 · Reservatórios e bombas | 1
Hidráulica e reservatórios | 2 | Reservatório inferior: nível normal e tampa fechada | 0
Hidráulica e reservatórios | 3 | Reservatório superior: nível normal e tampa fechada | 0
Hidráulica e reservatórios | 4 | Boia de nível fechando e sem transbordamento pelo ladrão | 0
Hidráulica e reservatórios | 5 | Limpeza dos reservatórios feita no prazo (anotar a data) | 0
Hidráulica e reservatórios | 6 | Bombas de recalque alternando e sem vazamento ou ruído | 0
Hidráulica e reservatórios | 7 | Quadro de comando das bombas sem alarme e chave em automático | 0
Hidráulica e reservatórios | 8 | Bomba de esgoto ou de drenagem do subsolo funcionando | 0
Hidráulica e reservatórios | 9 | Pressão da rede de hidrantes (anotar) | 0
Hidráulica e reservatórios | 10 | Registros gerais girando e identificados | 0
Hidráulica e reservatórios | 11 | Sem vazamento em tubulação aparente, conexões e válvulas | 0
Hidráulica e reservatórios | 12 | 2 · Pontos de uso e esgoto | 1
Hidráulica e reservatórios | 13 | Torneiras, chuveiros e válvulas de descarga sem vazamento | 0
Hidráulica e reservatórios | 14 | Caixas acopladas e mictórios fechando (sem água correndo) | 0
Hidráulica e reservatórios | 15 | Ralos, sifões e caixas de gordura desobstruídos e sem odor | 0
Hidráulica e reservatórios | 16 | Caixas de inspeção de esgoto tampadas e sem transbordamento | 0
Hidráulica e reservatórios | 17 | Calhas, condutores e ralos de cobertura sem entupimento | 0
Hidráulica e reservatórios | 18 | Sem infiltração ou mancha nova em teto, parede ou subsolo | 0
Hidráulica e reservatórios | 19 | Aquecedor central ou boiler sem vazamento e na temperatura | 0
Hidráulica e reservatórios | 20 | Bebedouros e filtros com troca dentro da validade | 0
Hidráulica e reservatórios | 21 | Hidrômetro geral: leitura (anotar) e sem lacre rompido | 0
Hidráulica e reservatórios | 22 | Consumo do período compatível com o normal (vazamento oculto) | 0
Hidráulica e reservatórios | 23 | 3 · Gás e água de reúso | 1
Hidráulica e reservatórios | 24 | Central de gás sem cheiro, com ventilação e sinalização | 0
Hidráulica e reservatórios | 25 | Registros e válvulas da central identificados e sem corrosão | 0
Hidráulica e reservatórios | 26 | Medidores de gás sem lacre rompido ou vazamento | 0
Hidráulica e reservatórios | 27 | Teste de estanqueidade da rede dentro da validade | 0
Hidráulica e reservatórios | 28 | Tubulação de gás aparente pintada, sem corrosão ou dano | 0
Hidráulica e reservatórios | 29 | Cisterna de água de chuva ou reúso limpa e sem odor | 0
Hidráulica e reservatórios | 30 | Filtros e bombas do sistema de reúso funcionando | 0
Hidráulica e reservatórios | 31 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Hidráulica e reservatórios | 32 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Hidráulica e reservatórios | 33 | Análise da água (potabilidade) dentro da validade | 0
Hidráulica e reservatórios | 34 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 35 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 36 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 37 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 38 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 39 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 40 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 41 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 42 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 43 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 44 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 45 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 46 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 47 |  | 0
Hidráulica e reservatórios | 48 |  | 0
Combate a incêndio | 1 | 1 · Extintores e hidrantes | 1
Combate a incêndio | 2 | Extintores em todos os pontos do projeto, com sinalização | 0
Combate a incêndio | 3 | Lacre intacto, manômetro na faixa verde e sem dano | 0
Combate a incêndio | 4 | Validade da carga e do teste hidrostático em dia | 0
Combate a incêndio | 5 | Extintores desobstruídos e à altura correta (até 1,60 m) | 0
Combate a incêndio | 6 | Abrigos de hidrante fechados, sinalizados e desobstruídos | 0
Combate a incêndio | 7 | Mangueiras, esguichos e chaves completos e sem dano | 0
Combate a incêndio | 8 | Pressão no hidrante mais alto (anotar) | 0
Combate a incêndio | 9 | Registro de recalque na calçada tampado e identificado | 0
Combate a incêndio | 10 | Bomba de incêndio partindo no teste e sem vazamento | 0
Combate a incêndio | 11 | Reserva técnica de incêndio no reservatório preservada | 0
Combate a incêndio | 12 | 2 · Alarme, detecção e iluminação | 1
Combate a incêndio | 13 | Central de alarme sem falha, sem supervisão ou bateria fraca | 0
Combate a incêndio | 14 | Acionadores manuais desobstruídos e sinalizados | 0
Combate a incêndio | 15 | Detectores de fumaça sem tampa ou obstrução | 0
Combate a incêndio | 16 | Sirenes audíveis em todo o prédio no teste | 0
Combate a incêndio | 17 | Iluminação de emergência acendendo no teste (blocos e central) | 0
Combate a incêndio | 18 | Autonomia da iluminação de emergência no teste (anotar) | 0
Combate a incêndio | 19 | Sinalização de saída (fotoluminescente ou luminosa) visível | 0
Combate a incêndio | 20 | Sprinklers sem pintura, obstrução ou material a menos de 50 cm | 0
Combate a incêndio | 21 | Válvula de governo e alarme dos sprinklers aberta e lacrada | 0
Combate a incêndio | 22 | Detectores de gás ou CO na garagem funcionando (se houver) | 0
Combate a incêndio | 23 | 3 · Rotas de fuga e documentação | 1
Combate a incêndio | 24 | Rotas de fuga, escadas e saídas desobstruídas | 0
Combate a incêndio | 25 | Portas corta-fogo fechando sozinhas, sem calço ou trava | 0
Combate a incêndio | 26 | Barras antipânico funcionando nas saídas | 0
Combate a incêndio | 27 | Escadas pressurizadas com ventilador partindo no teste | 0
Combate a incêndio | 28 | Plantas de emergência e de abandono afixadas nos andares | 0
Combate a incêndio | 29 | Brigada de incêndio treinada e escala afixada | 0
Combate a incêndio | 30 | AVCB ou CLCB dentro da validade | 0
Combate a incêndio | 31 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Combate a incêndio | 32 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Combate a incêndio | 33 | Simulado de abandono feito no período (anotar a data) | 0
Combate a incêndio | 34 |  | 0
Combate a incêndio | 35 |  | 0
Combate a incêndio | 36 |  | 0
Combate a incêndio | 37 |  | 0
Combate a incêndio | 38 |  | 0
Combate a incêndio | 39 |  | 0
Combate a incêndio | 40 |  | 0
Combate a incêndio | 41 |  | 0
Combate a incêndio | 42 |  | 0
Combate a incêndio | 43 |  | 0
Combate a incêndio | 44 |  | 0
Combate a incêndio | 45 |  | 0
Combate a incêndio | 46 |  | 0
Combate a incêndio | 47 |  | 0
Combate a incêndio | 48 |  | 0
Climatização | 1 | 1 · Ambientes climatizados | 1
Climatização | 2 | Cada ambiente atingindo a temperatura programada (anotar) | 0
Climatização | 3 | Sem ruído, vibração ou odor anormal nas unidades internas | 0
Climatização | 4 | Sem vazamento de água nas unidades internas ou no forro | 0
Climatização | 5 | Drenos escoando e sem gotejamento na fachada ou piso | 0
Climatização | 6 | Filtros das unidades internas limpos (limpeza mensal feita) | 0
Climatização | 7 | Controles remotos e termostatos respondendo | 0
Climatização | 8 | Grelhas e difusores limpos, sem mofo ou poeira acumulada | 0
Climatização | 9 | Portas e janelas dos ambientes climatizados fechando | 0
Climatização | 10 | Sem gelo no evaporador ou na tubulação | 0
Climatização | 11 | Reclamações de calor, frio ou cheiro registradas e tratadas | 0
Climatização | 12 | 2 · Unidades externas e ventilação | 1
Climatização | 13 | Unidades externas limpas, fixas e com área ventilada | 0
Climatização | 14 | Suportes sem corrosão, folga ou vibração | 0
Climatização | 15 | Tubulação isolada, sem amassado ou oxidação | 0
Climatização | 16 | Cabos e disjuntores das unidades sem aquecimento | 0
Climatização | 17 | Exaustão da garagem ligando (por timer ou detector de CO) | 0
Climatização | 18 | Exaustão dos banheiros e da copa funcionando | 0
Climatização | 19 | Casa de máquinas do chiller ou VRF trancada e limpa | 0
Climatização | 20 | Torre de resfriamento sem algas, incrustação ou vazamento | 0
Climatização | 21 | Tratamento da água da torre em dia (anotar) | 0
Climatização | 22 | Ventiladores e insufladores das escadas partindo no teste | 0
Climatização | 23 | 3 · PMOC e documentação | 1
Climatização | 24 | PMOC elaborado e assinado por responsável técnico | 0
Climatização | 25 | Manutenções do PMOC executadas e registradas no período | 0
Climatização | 26 | Relatório da última visita da empresa contratada arquivado | 0
Climatização | 27 | Análise de qualidade do ar feita no período (anotar a data) | 0
Climatização | 28 | Limpeza de dutos e serpentinas feita no prazo | 0
Climatização | 29 | ART do PMOC e da manutenção vigentes | 0
Climatização | 30 | Inventário dos equipamentos atualizado (TAG por ambiente) | 0
Climatização | 31 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Climatização | 32 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Climatização | 33 | Consumo de energia da climatização compatível com o período | 0
Climatização | 34 |  | 0
Climatização | 35 |  | 0
Climatização | 36 |  | 0
Climatização | 37 |  | 0
Climatização | 38 |  | 0
Climatização | 39 |  | 0
Climatização | 40 |  | 0
Climatização | 41 |  | 0
Climatização | 42 |  | 0
Climatização | 43 |  | 0
Climatização | 44 |  | 0
Climatização | 45 |  | 0
Climatização | 46 |  | 0
Climatização | 47 |  | 0
Climatização | 48 |  | 0
Elevadores | 1 | 1 · Cabine e portas | 1
Elevadores | 2 | Cabine limpa, iluminada e com ventilação funcionando | 0
Elevadores | 3 | Nivelando no andar sem degrau (até 1 cm) | 0
Elevadores | 4 | Portas abrindo e fechando sem ruído, trepidação ou trava | 0
Elevadores | 5 | Sensor ou cortina da porta reabrindo ao tocar | 0
Elevadores | 6 | Botões dos andares e do hall acendendo e respondendo | 0
Elevadores | 7 | Indicador de andar e de direção funcionando | 0
Elevadores | 8 | Alarme e interfone da cabine chamando a portaria | 0
Elevadores | 9 | Luz de emergência da cabine acendendo no teste | 0
Elevadores | 10 | Sem ruído, solavanco ou parada anormal na viagem | 0
Elevadores | 11 | Espelho, painel e piso da cabine sem dano | 0
Elevadores | 12 | 2 · Halls e casa de máquinas | 1
Elevadores | 13 | Portas de pavimento fechadas, sem folga ou abertura sem cabine | 0
Elevadores | 14 | Soleiras e trilhos das portas limpos e sem obstrução | 0
Elevadores | 15 | Iluminação dos halls acesa e sinalização de andar visível | 0
Elevadores | 16 | Casa de máquinas trancada, limpa e sem material guardado | 0
Elevadores | 17 | Casa de máquinas ventilada e sem infiltração | 0
Elevadores | 18 | Quadro de força do elevador fechado e identificado | 0
Elevadores | 19 | Poço sem água, óleo ou lixo (visível pelo vão da porta) | 0
Elevadores | 20 | Extintor da casa de máquinas no lugar e na validade | 0
Elevadores | 21 | Chave de emergência e de resgate na portaria, local conhecido | 0
Elevadores | 22 | Sem uso do elevador para carga acima da capacidade | 0
Elevadores | 23 | 3 · Manutenção e documentação | 1
Elevadores | 24 | Visita mensal da empresa de manutenção feita e registrada | 0
Elevadores | 25 | Relatório da última visita arquivado e sem pendência aberta | 0
Elevadores | 26 | RIA (relatório de inspeção anual) dentro da validade | 0
Elevadores | 27 | Certificado ou selo de inspeção afixado na cabine | 0
Elevadores | 28 | Contrato de manutenção vigente, com telefone de emergência | 0
Elevadores | 29 | Procedimento de resgate afixado na portaria e conhecido | 0
Elevadores | 30 | Placa de capacidade e de uso em caso de incêndio na cabine | 0
Elevadores | 31 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Elevadores | 32 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Elevadores | 33 | Reclamações de moradores ou usuários registradas e tratadas | 0
Elevadores | 34 |  | 0
Elevadores | 35 |  | 0
Elevadores | 36 |  | 0
Elevadores | 37 |  | 0
Elevadores | 38 |  | 0
Elevadores | 39 |  | 0
Elevadores | 40 |  | 0
Elevadores | 41 |  | 0
Elevadores | 42 |  | 0
Elevadores | 43 |  | 0
Elevadores | 44 |  | 0
Elevadores | 45 |  | 0
Elevadores | 46 |  | 0
Elevadores | 47 |  | 0
Elevadores | 48 |  | 0
Cobertura e fachada | 1 | 1 · Telhado e cobertura | 1
Cobertura e fachada | 2 | Telhas sem quebra, deslocamento ou falta | 0
Cobertura e fachada | 3 | Rufos, cumeeiras e contrarrufos vedados e fixos | 0
Cobertura e fachada | 4 | Calhas e condutores limpos, sem folhas ou entupimento | 0
Cobertura e fachada | 5 | Ralos e grelhas da cobertura desobstruídos | 0
Cobertura e fachada | 6 | Impermeabilização da laje sem bolha, trinca ou empoçamento | 0
Cobertura e fachada | 7 | Juntas de dilatação vedadas | 0
Cobertura e fachada | 8 | Domos, claraboias e telhas translúcidas íntegros | 0
Cobertura e fachada | 9 | Antenas, suportes e equipamentos na cobertura fixos | 0
Cobertura e fachada | 10 | Acesso à cobertura trancado e com guarda-corpo firme | 0
Cobertura e fachada | 11 | Sem infiltração ou mancha nova no último pavimento | 0
Cobertura e fachada | 12 | 2 · Fachada e esquadrias | 1
Cobertura e fachada | 13 | Revestimento, reboco e pastilhas sem desplacamento | 0
Cobertura e fachada | 14 | Pintura sem descascamento, bolha ou mancha de infiltração | 0
Cobertura e fachada | 15 | Fissuras e trincas novas marcadas e acompanhadas (foto) | 0
Cobertura e fachada | 16 | Vidros, caixilhos e brises íntegros e fixos | 0
Cobertura e fachada | 17 | Selantes e rejuntes das esquadrias sem falha | 0
Cobertura e fachada | 18 | Guarda-corpos e peitoris firmes e na altura (mínimo 1,10 m) | 0
Cobertura e fachada | 19 | Marquises e sacadas sem infiltração, trinca ou sobrecarga | 0
Cobertura e fachada | 20 | Letreiros, luminosos e placas fixos e sem risco de queda | 0
Cobertura e fachada | 21 | Iluminação de fachada e externa acendendo à noite | 0
Cobertura e fachada | 22 | Laudo de fachada ou inspeção predial dentro da validade | 0
Cobertura e fachada | 23 | 3 · Muros, pisos e jardins | 1
Cobertura e fachada | 24 | Muros, grades e gradis sem trinca, corrosão ou inclinação | 0
Cobertura e fachada | 25 | Calçadas e pisos externos sem buraco, desnível ou piso solto | 0
Cobertura e fachada | 26 | Rampas, degraus e corrimãos externos íntegros | 0
Cobertura e fachada | 27 | Drenagem do pátio e das garagens escoando (sem empoçamento) | 0
Cobertura e fachada | 28 | Jardins podados, irrigados e sem água parada (dengue) | 0
Cobertura e fachada | 29 | Árvores sem galho seco ou risco sobre carros e pessoas | 0
Cobertura e fachada | 30 | Playground, bancos e mobiliário externo sem quebra | 0
Cobertura e fachada | 31 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Cobertura e fachada | 32 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Cobertura e fachada | 33 | Sinalização e numeração externa visíveis | 0
Cobertura e fachada | 34 |  | 0
Cobertura e fachada | 35 |  | 0
Cobertura e fachada | 36 |  | 0
Cobertura e fachada | 37 |  | 0
Cobertura e fachada | 38 |  | 0
Cobertura e fachada | 39 |  | 0
Cobertura e fachada | 40 |  | 0
Cobertura e fachada | 41 |  | 0
Cobertura e fachada | 42 |  | 0
Cobertura e fachada | 43 |  | 0
Cobertura e fachada | 44 |  | 0
Cobertura e fachada | 45 |  | 0
Cobertura e fachada | 46 |  | 0
Cobertura e fachada | 47 |  | 0
Cobertura e fachada | 48 |  | 0
Piscina e lazer | 1 | 1 · Piscina — água e casa de máquinas | 1
Piscina e lazer | 2 | pH da água entre 7,2 e 7,6 (anotar) | 0
Piscina e lazer | 3 | Cloro livre entre 1 e 3 ppm (anotar) | 0
Piscina e lazer | 4 | Água transparente, sem algas ou fundo turvo | 0
Piscina e lazer | 5 | Nível da água na altura do skimmer ou da borda infinita | 0
Piscina e lazer | 6 | Filtro com pressão normal (anotar) e retrolavagem feita | 0
Piscina e lazer | 7 | Motobomba sem ruído, vazamento ou aquecimento | 0
Piscina e lazer | 8 | Casa de máquinas trancada, ventilada e sem produto aberto | 0
Piscina e lazer | 9 | Produtos químicos guardados, rotulados e fora do alcance | 0
Piscina e lazer | 10 | Ralo de fundo com grade fixa e antiaprisionamento | 0
Piscina e lazer | 11 | Aspiração e limpeza das bordas feitas (anotar a data) | 0
Piscina e lazer | 12 | 2 · Piscina — borda e segurança | 1
Piscina e lazer | 13 | Piso da borda antiderrapante, sem quebra ou desnível | 0
Piscina e lazer | 14 | Escadas e corrimãos da piscina firmes | 0
Piscina e lazer | 15 | Cerca ou portão com trava impedindo acesso de crianças | 0
Piscina e lazer | 16 | Boia salva-vidas ou bastão no lugar | 0
Piscina e lazer | 17 | Placa de profundidade e regras de uso visíveis | 0
Piscina e lazer | 18 | Iluminação da piscina e subaquática funcionando, sem falha | 0
Piscina e lazer | 19 | Chuveiros e lava-pés funcionando | 0
Piscina e lazer | 20 | Guarda-sóis, espreguiçadeiras e mobiliário sem quebra | 0
Piscina e lazer | 21 | Piscina infantil com tratamento próprio e nível certo | 0
Piscina e lazer | 22 | Vestiários e banheiros da área limpos e abastecidos | 0
Piscina e lazer | 23 | 3 · Sauna, academia, salão e playground | 1
Piscina e lazer | 24 | Sauna: aquecimento, termostato e timer funcionando | 0
Piscina e lazer | 25 | Sauna: porta abrindo por dentro e sem trava; luz protegida | 0
Piscina e lazer | 26 | Academia: aparelhos sem cabo desgastado, folga ou peça solta | 0
Piscina e lazer | 27 | Academia: pisos, espelhos e ar-condicionado em ordem | 0
Piscina e lazer | 28 | Salão de festas: instalações, mobiliário e limpeza em ordem | 0
Piscina e lazer | 29 | Churrasqueira: gás ou chaminé sem vazamento ou obstrução | 0
Piscina e lazer | 30 | Playground: brinquedos sem quebra, ferrugem ou parafuso solto | 0
Piscina e lazer | 31 | Playground: piso amortecedor e areia limpos e nivelados | 0
Piscina e lazer | 32 | Quadra: iluminação, redes, traves e piso sem risco | 0
Piscina e lazer | 33 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Piscina e lazer | 34 |  | 0
Piscina e lazer | 35 |  | 0
Piscina e lazer | 36 |  | 0
Piscina e lazer | 37 |  | 0
Piscina e lazer | 38 |  | 0
Piscina e lazer | 39 |  | 0
Piscina e lazer | 40 |  | 0
Piscina e lazer | 41 |  | 0
Piscina e lazer | 42 |  | 0
Piscina e lazer | 43 |  | 0
Piscina e lazer | 44 |  | 0
Piscina e lazer | 45 |  | 0
Piscina e lazer | 46 |  | 0
Piscina e lazer | 47 |  | 0
Piscina e lazer | 48 |  | 0
Portaria e segurança | 1 | 1 · Portões e acessos | 1
Portaria e segurança | 2 | Portão de pedestres fechando e travando sozinho | 0
Portaria e segurança | 3 | Portão de veículos abrindo e fechando no controle e no botão | 0
Portaria e segurança | 4 | Portão parando e voltando ao encontrar obstáculo (fotocélula) | 0
Portaria e segurança | 5 | Motor do portão sem ruído, folga ou trilho obstruído | 0
Portaria e segurança | 6 | Eclusa ou gaiola funcionando (um portão de cada vez) | 0
Portaria e segurança | 7 | Fechaduras elétricas e eletroímãs travando | 0
Portaria e segurança | 8 | Cancela e leitor de TAG de veículos funcionando | 0
Portaria e segurança | 9 | Destravamento manual do portão conhecido e acessível | 0
Portaria e segurança | 10 | Iluminação dos acessos e da portaria acesa | 0
Portaria e segurança | 11 | Guarita com vidro, porta e trava íntegros | 0
Portaria e segurança | 12 | 2 · Comunicação, câmeras e alarmes | 1
Portaria e segurança | 13 | Interfone chamando todas as unidades e a portaria | 0
Portaria e segurança | 14 | Porteiro eletrônico e vídeo-porteiro com imagem e áudio | 0
Portaria e segurança | 15 | Câmeras todas com imagem e gravando (conferir no gravador) | 0
Portaria e segurança | 16 | Gravador com espaço e retenção de imagens do prazo combinado | 0
Portaria e segurança | 17 | Monitores da portaria funcionando | 0
Portaria e segurança | 18 | Cerca elétrica sem falha, com central armando e sirene | 0
Portaria e segurança | 19 | Alarme perimetral ou sensores armando e sem falso alarme | 0
Portaria e segurança | 20 | Botão de pânico e telefone da portaria funcionando | 0
Portaria e segurança | 21 | Nobreak da portaria e das câmeras carregado (sem alarme) | 0
Portaria e segurança | 22 | Rádios ou celular da equipe carregados e funcionando | 0
Portaria e segurança | 23 | 3 · Controle de acesso e procedimentos | 1
Portaria e segurança | 24 | Cadastro de moradores, funcionários e prestadores atualizado | 0
Portaria e segurança | 25 | Registro de visitantes e entregas do turno preenchido | 0
Portaria e segurança | 26 | Chaves das áreas técnicas no claviculário, com controle | 0
Portaria e segurança | 27 | Controles remotos e TAGs emitidos com registro de titular | 0
Portaria e segurança | 28 | Procedimentos de emergência afixados (incêndio, resgate) | 0
Portaria e segurança | 29 | Telefones úteis atualizados (síndico, manutenção, emergência) | 0
Portaria e segurança | 30 | Livro de ocorrências do turno preenchido e assinado | 0
Portaria e segurança | 31 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Portaria e segurança | 32 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Portaria e segurança | 33 | Uniforme, crachá e posto de trabalho em ordem | 0
Portaria e segurança | 34 |  | 0
Portaria e segurança | 35 |  | 0
Portaria e segurança | 36 |  | 0
Portaria e segurança | 37 |  | 0
Portaria e segurança | 38 |  | 0
Portaria e segurança | 39 |  | 0
Portaria e segurança | 40 |  | 0
Portaria e segurança | 41 |  | 0
Portaria e segurança | 42 |  | 0
Portaria e segurança | 43 |  | 0
Portaria e segurança | 44 |  | 0
Portaria e segurança | 45 |  | 0
Portaria e segurança | 46 |  | 0
Portaria e segurança | 47 |  | 0
Portaria e segurança | 48 |  | 0
Garagem | 1 | 1 · Circulação e sinalização | 1
Garagem | 2 | Portão e cancela da garagem funcionando e parando no obstáculo | 0
Garagem | 3 | Rampas com piso antiderrapante, sem óleo ou buraco | 0
Garagem | 4 | Sinalização de vagas, sentido e altura máxima visível | 0
Garagem | 5 | Espelhos convexos nas curvas e saídas, íntegros | 0
Garagem | 6 | Vagas PCD e de idosos sinalizadas e desobstruídas | 0
Garagem | 7 | Faixas de pedestres e rotas de fuga desobstruídas | 0
Garagem | 8 | Batentes e balizadores fixos, sem quebra | 0
Garagem | 9 | Sem veículo abandonado, vazando ou fora da vaga | 0
Garagem | 10 | Sem material, móvel ou entulho guardado nas vagas | 0
Garagem | 11 | Bicicletário e depósito organizados | 0
Garagem | 12 | 2 · Instalações | 1
Garagem | 13 | Iluminação acesa em toda a garagem, sem lâmpada queimada | 0
Garagem | 14 | Sensores de presença ligando as luzes nas rampas e vagas | 0
Garagem | 15 | Exaustão ligando pelo timer ou pelo detector de CO | 0
Garagem | 16 | Detectores de CO ou fumaça sem falha (se houver) | 0
Garagem | 17 | Drenagem e ralos escoando (sem empoçamento ou odor) | 0
Garagem | 18 | Bomba de drenagem do subsolo partindo e sem alarme | 0
Garagem | 19 | Sem infiltração, gotejamento ou mancha nova em teto ou parede | 0
Garagem | 20 | Pilares e vigas sem trinca, armadura exposta ou desplacamento | 0
Garagem | 21 | Tubulações aparentes identificadas e sem vazamento | 0
Garagem | 22 | Tomadas e carregadores de veículo elétrico sem dano | 0
Garagem | 23 | 3 · Segurança e incêndio | 1
Garagem | 24 | Extintores no lugar, lacrados e na validade | 0
Garagem | 25 | Hidrantes completos, com abrigo fechado e desobstruído | 0
Garagem | 26 | Sprinklers sem obstrução ou material a menos de 50 cm | 0
Garagem | 27 | Iluminação de emergência acendendo no teste | 0
Garagem | 28 | Portas corta-fogo das escadas fechando sozinhas | 0
Garagem | 29 | Sinalização de saída de emergência visível | 0
Garagem | 30 | Câmeras da garagem com imagem e gravando | 0
Garagem | 31 | Registrar anomalias e abrir O.S. para o que não foi resolvido | 0
Garagem | 32 | Ocorrências da ronda anterior resolvidas ou com O.S. | 0
Garagem | 33 | Lavagem e limpeza do piso feitas no período | 0
Garagem | 34 |  | 0
Garagem | 35 |  | 0
Garagem | 36 |  | 0
Garagem | 37 |  | 0
Garagem | 38 |  | 0
Garagem | 39 |  | 0
Garagem | 40 |  | 0
Garagem | 41 |  | 0
Garagem | 42 |  | 0
Garagem | 43 |  | 0
Garagem | 44 |  | 0
Garagem | 45 |  | 0
Garagem | 46 |  | 0
Garagem | 47 |  | 0
Garagem | 48 |  | 0

## Histórico
Histórico de rondas
Data | Início | Término | Local | Executante | Itens N.OK | Leituras (nível, pH, pressão…) | Ocorrências / providências | Sem risco? | O.S. aberta | Conferido por
| 7:00 | 8:10 | COND-A | Jorge | 0 | Gerador 80 % do tanque |  | Sim |  | Síndico
| 8:30 | 9:00 | LAZ-01 | Jorge | 1 | pH 7,4 · cloro 1,5 ppm | Portão da piscina sem trava — chaveiro chamado | Não | OS-0118 | Síndico
| 9:00 | 10:30 | INC-01 | Ana | 2 | Hidrante 5º andar 45 mca | Dois extintores vencidos no 3º — recarga solicitada | Sim | OS-0117 | Gestor
| 7:00 | 7:50 | COND-A | Jorge | 1 |  | Lâmpada da escada do 7º queimada — trocada | Sim |  | Síndico
| 14:00 | 15:20 | COB-01 | Marcos | 2 |  | Calha norte entupida — limpa; trinca nova na platibanda (foto) | Sim | OS-0112 | Síndico